## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
31 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-113 ф.12 | 0.38 | 2022-03-02 14:14 | 2022-03-02 16:30 | П | 2.27 | 3 | 0 | 5
32 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-23 ф.8 | 0.38 | 2022-03-10 13:35 | 2022-03-10 13:55 | П | 0.33 | 59 | 0 | 15
33 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-139 ф.7 | 0.38 | 2022-03-13 17:15 | 2022-03-13 18:15 | В | 1 | 12 | 0 | 20
34 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-147 ф.7 | 0.38 | 2022-03-14 10:10 | 2022-03-14 10:52 | П | 0.7 | 2 | 0 | 10
35 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-149 ф.6 | 0.38 | 2022-03-14 13:30 | 2022-03-14 14:29 | П | 0.98 | 11 | 0 | 15
36 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-308 ф.1 | 0.38 | 2022-03-15 09:00 | 2022-03-15 09:28 | П | 0.47 | 88 | 0 | 36
37 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-149 ф.9 | 0.38 | 2022-03-15 09:00 | 2022-03-15 10:44 | П | 1.73 | 17 | 0 | 14
38 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-41 ф.7 | 0.38 | 2022-03-16 09:28 | 2022-03-16 10:10 | П | 0.7 | 46 | 0 | 10
39 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | КЛ | ТП-93 ф.9 | 0.38 | 2022-03-17 13:30 | 2022-03-17 14:56 | П | 1.43 | 1 | 0 | 15
40 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-5 ф.9 | 0.38 | 2022-03-17 14:00 | 2022-03-17 14:55 | П | 0.92 | 31 | 0 | 22
41 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-32 ф.3 | 0.38 | 2022-03-18 09:07 | 2022-03-18 11:16 | П | 2.15 | 44 | 0 | 30
42 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-139 ф.8 | 0.38 | 2022-03-21 08:44 | 2022-03-21 09:00 | В | 0.27 | 10 | 0 | 25
43 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-84 ф.2 | 0.38 | 2022-03-22 10:06 | 2022-03-22 11:08 | П | 1.03 | 3 | 0 | 15
44 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-139 ф.8 | 0.38 | 2022-03-26 00:26 | 2022-03-26 00:45 | В | 0.32 | 10 | 0 | 25
45 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-39 ф.7 | 0.38 | 2022-03-28 09:28 | 2022-03-28 10:27 | П | 0.98 | 78 | 0 | 35
46 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-35 ф.1 | 0.38 | 2022-03-28 21:18 | 2022-03-28 21:50 | В | 0.53 | 17 | 0 | 9
47 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-63 ф.2, ф7 | 0.38 | 2022-03-29 09:05 | 2022-03-29 09:58 | В | 0.88 | 144 | 0 | 58
48 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-133 | 6 (6,3) | 2022-03-31 09:01 | 2022-03-31 11:08 | П | 2.12 | 102 | 4 | 152