## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за НОЯБРЬ 2022 года
АО "Кинешемская ГЭС"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Произведение столбца 9 и столбца 13 | Столбец 9 | Столбец 13 | Объем недоотпущенной энергии | Произведение столбца 9 и СН1 | Произведение столбца 9 и СН2 | Произведение столбца 9 и НН | Произведение столбца 9 и смежные
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
160 | АО "Кинешемская ГЭС" | ПС | ПС "Городская" ВВ-6 ф.701 | 6 (6,3) | 2022-11-01 01:39 | 2022-11-01 02:10 | В | 0.52 | 1081 | 15 | 700
161 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-172 | 6 (6,3) | 2022-11-02 09:13 | 2022-11-02 10:18 | П | 1.08 | 7 | 2 | 50
162 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-43 | 6 (6,3) | 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 10:50 | П | 1.83 | 59 | 0 | 25 | 262.44 | 2.43 | 108 | 72.9 | 0 | 0 | 262.44 | 0
163 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-78 ф.1 | 0.38 | 2022-11-05 19:45 | 2022-11-05 20:14 | В | 0.48 | 136 | 0 | 72 | 66.5 | 1.75 | 38 | 26.25 | 0 | 0 | 66.5 | 0
164 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-38 ф.1 | 0.38 | 2022-11-10 09:10 | 2022-11-10 10:30 | П | 1.33 | 34 | 0 | 15 | 5.1 | 1.02 | 5 | 10.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0
165 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-43 | 6 (6,3) | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 12:03 | П | 3.05 | 59 | 0 | 25 | 53.35 | 0.55 | 97 | 8.25 | 0 | 0 | 53.35 | 0
166 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-42 (Т2) | 6 (6,3) | 2022-11-17 13:39 | 2022-11-17 15:40 | П | 2.02 | 113 | 6 | 35 | 289.44 | 2.68 | 108 | 53.6 | 0 | 0 | 289.44 | 0
167 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-42 (Т1) | 6 (6,3) | 2022-11-22 13:33 | 2022-11-22 15:35 | П | 2.03 | 17 | 4 | 25 | 196.86 | 1.93 | 102 | 28.95 | 0 | 0 | 196.86 | 0
168 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-56 ф.1 | 0.38 | 2022-11-24 13:40 | 2022-11-24 14:43 | П | 1.05 | 56 | 0 | 20 | 206.04 | 2.02 | 102 | 30.3 | 0 | 0 | 206.04 | 0
169 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-32 | 6 (6,3) | 2022-11-28 13:38 | 2022-11-28 14:25 | П | 0.78 | 284 | 0 | 27 | 174.75 | 2.33 | 75 | 46.6 | 0 | 0 | 174.75 | 0