| № п/п |  | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) |  | дата (д.м.гг.) |  | Время отключения (выезда) |  | Время включения (возврата) |  | Причина отключения |  | Центр питания |  | Кол-во точек поставки |  | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение |  | Промышленные объекты |  | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 278 |  | 521 (ЖУПП) |  | 25.09.17 |  | 12:02 |  | 12:30 |  | Окисление на вводе ул Боборыкина киоск «Обувь» |  | ТП133, ф.16 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |
| 279 |  | 525 (ЖУПП) |  | 28.09.17 |  | 14:53 |  | 16:05 |  | Сгорела ПВ ПН-2 |  | ТП122, ф.6 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |
| 280 |  | 526 (ЖУПП) |  | 28.09.17 |  | 19:55 |  | 20:25 |  | Окисление на вводе ул Текстильная 47а |  | ТП43, ф.1 |  | 1 |  | 2 |  | - |  | - |
| 281 |  | 530 (ЖУПП) |  | 30.09.17 |  | 20:00 |  | 20:45 |  | Окисление на вводе ул Коллонтай 21 |  | ТП134, ф.4 |  | 1 |  | 2 |  | - |  | - |
| 282 | 531(ЖУПП) |  | 1.10.17 |  | 10:30 |  | 11:50 |  | Сгорела ПВ ПН-2 |  | ТП29,ф.2 |  | 5 |  | 12 |  | - |  | - |  |
| 283 | 532(ЖУПП) |  | 1.10.17 |  | 16:25 |  | 16:35 |  | Пожар ул.Кутузова д.25 |  | ТП36,ф.10 |  | 65 |  | 140 |  | - |  | - |  |
| 284 | 533(ЖУПП) |  | 2.10.17 |  | 09:10 |  | 10:00 |  | Окисление на вводе ул Выборгская д.46 |  | ТП134, ф.4 |  | 1 |  | 2 |  | - |  | - |  |
| 285 | 536(ЖУПП) |  | 3.10.17 |  | 13:24 |  | 14:03 |  | Отключение МВ-6 ф.637 ПС «Эл.контакт» для поиска «Земли». |  | ТП177,30,26,167, 122,125,143,145 |  | 294 |  | 1200 |  |  |  | Крышная котельная ул.Вичугская 188 |  |
| 286 | 537(ЖУПП) |  | 3.10.17 |  | 13:33 |  | 13:54 |  | Отключение МВ-6 ф.637 ПС «Эл.контакт» для поиска «Земли». |  | ТП27 |  | 100 |  | 250 |  | - |  | - |  |
| 287 | 538(ЖУПП) |  | 3.10.17 |  | 13:43 |  | 13:49 |  | Отключение МВ-6 ф.637 ПС «Эл.контакт» для поиска «Земли». |  | ТП121 |  | 132 |  | 300 |  | - |  | - |  |
| 288 | 539(ЖУПП) |  | 3.10.17 |  | 13:43 |  | 13:48 |  | Отключение МВ-6 ф.637 ПС «Эл.контакт» для поиска «Земли». |  | ТП136,160 |  | 26 |  | 1500 |  | - |  | Школа №6, Поликлинника |  |
| 289 | 541(ЖУПП) |  | 4.10.17 |  | 08:42 |  | 08:53 |  | Пожар ул.Володарского д.66 |  | ТП89,ф.3 |  | 47 |  | 104 |  | - |  | - |  |
| 290 | 544(ЖУПП) |  | 8.10.17 |  | 11:01 |  | 11:30 |  | Сгорела ПВ ПН-2 |  | ТП93,ф.8 |  | 3 |  | - |  | Пилорама,цех тротуарная плитка |  | - |  |
| 291 | 545(ЖУПП) |  | 9.10.17 |  | 09:00 |  | 11:05 |  | Окисление на вводе ул. Островского д. 5 |  | ТП11,ф.4 |  | 1 |  | - |  | - |  | Ритуальные услуги |  |
| 292 | 550(ЖУПП) |  | 12.10.17 |  | 17:07 |  | 17:25 |  | Сгорела ПВ ПН-2 |  | ТП50,ф.1 |  | 76 |  | 162 |  | Цех пищевой |  | - |  |
| 293 | 557 (ЖУПП) |  | 17.10.17 |  | 13:20 |  | 13:52 |  | К.З. на ВЛ-0,4кВ |  | ТП44, ф.4 |  | 11 |  | 22 |  | - |  | - |  |
| 294 | 562(ЖУПП) |  | 18.10.17 |  | 23:50 |  | 00:05 |  | Сгорела ПВ ПН-2 |  | ТП54,ф.1 |  | 73 |  | 145 |  | - |  | - |  |
| 295 | 563(ЖУПП) |  | 19.10.17 |  | 1:20 |  | 11:00 |  | К.З. на ВЛ-0,4кВ |  | ТП54,ф.1 |  | 73 |  | 145 |  | - |  | - |  |
| 296 | 564(ЖУПП) |  | 19.10.17 |  | 2:40 |  | 3:20 |  | Отключение вводного МВ-6 ПС «Красноволжская» |  | ТП 1т,2т,3т,4т,5т,7т, 8т тр-р№1,10т, 11т тр-р №2. |  | 250 |  | 1350 |  | Профилакторий, Кондитерский цех |  | Сети ООО «Партнер», Котельная №17, Котельная №18. |  |