## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за ИЮЛЬ 2022 год
АО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
93 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-137 ф.ГЭС | 0.38 | 2022-07-01 09:00 | 2022-07-01 09:55 | П | 0.92 | 21 | 0 | 10
94 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-8 ф.5 | 0.38 | 2022-07-06 11:21 | 2022-07-06 13:40 | В | 2.32 | 15 | 0 | 13
95 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-54 ф.2 | 0.38 | 2022-07-08 08:48 | 2022-07-08 11:04 | П | 2.27 | 89 | 0 | 13
96 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-15 | 6 (6,3) | 2022-07-08 13:14 | 2022-07-08 14:30 | П | 1.27 | 20 | 0 | 37
97 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-31 ф.3 | 0.38 | 2022-07-14 11:12 | 2022-07-14 11:50 | В | 0.63 | 72 | 0 | 10
98 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-19 ф.3 | 0.38 | 2022-07-15 09:00 | 2022-07-15 10:48 | П | 1.8 | 60 | 0 | 20
99 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-177 ф.6 | 0.38 | 2022-07-18 14:15 | 2022-07-18 14:55 | В | 0.67 | 60 | 0 | 26
100 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-42 | 6 (6,3) | 2022-07-19 10:47 | 2022-07-19 11:07 | П | 0.33 | 130 | 10 | 65
101 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-177 | 6 (6,3) | 2022-07-21 09:10 | 2022-07-21 10:52 | П | 1.7 | 170 | 1 | 80
102 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-177 | 6 (6,3) | 2022-07-22 10:10 | 2022-07-22 14:19 | П | 4.15 | 170 | 1 | 80
103 | АО "Кинешемская ГЭС" | КЛ | ТП-93 ф.9 | 0.38 | 2022-07-25 13:00 | 2022-07-25 13:45 | В | 0.75 | 1 | 0 | 25
104 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-7 ф.9 | 0.38 | 2022-07-26 09:15 | 2022-07-26 10:26 | П | 1.18 | 4 | 0 | 10
105 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-86 МВ-6кВ | 6 (6,3) | 2022-07-30 08:46 | 2022-07-30 11:50 | В | 3.07 | 87 | 0 | 75