## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за февраль 2022 года
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Произведение столбца 9 и столбца 13 | Столбец 9 | Столбец 13 | Объем недоотпущенной энергии | Произведение столбца 9 и СН1 | Произведение столбца 9 и СН2 | Произведение столбца 9 и НН | Произведение столбца 9 и смежные
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
14 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-11 | 6 (6,3) | 2022-02-01 09:10 | 2022-02-01 11:35 | П | 2.42 | 112 | 0 | 50 | 271.04 | 2.42 | 112 | 121 | 0 | 7.26 | 263.78 | 0
15 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-31 ф.1 | 0.38 | 2022-02-01 14:04 | 2022-02-01 14:47 | В | 0.72 | 68 | 0 | 20 | 48.96 | 0.72 | 68 | 14.4 | 0 | 0 | 48.96 | 0
16 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-136 ф.4 | 0.38 | 2022-02-01 15:37 | 2022-02-01 15:55 | В | 0.3 | 23 | 0 | 15 | 6.9 | 0.3 | 23 | 4.5 | 0 | 0 | 6.9 | 0
17 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-57 ф.7 | 0.38 | 2022-02-04 18:52 | 2022-02-04 19:13 | В | 0.35 | 33 | 0 | 27 | 11.55 | 0.35 | 33 | 9.45 | 0 | 0 | 11.55 | 0
18 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-161 ф.12 | 0.38 | 2022-02-05 18:40 | 2022-02-05 19:50 | В | 1.17 | 109 | 0 | 17 | 127.53 | 1.17 | 109 | 19.89 | 0 | 0 | 127.53 | 0
19 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-45 ф.2 | 0.38 | 2022-02-07 05:25 | 2022-02-07 05:49 | В | 0.4 | 43 | 0 | 15 | 17.2 | 0.4 | 43 | 6 | 0 | 0 | 17.2 | 0
20 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-177 | 6 (6,3) | 2022-02-10 08:42 | 2022-02-10 08:53 | П | 0.18 | 96 | 0 | 35 | 17.28 | 0.18 | 96 | 6.3 | 0 | 0.54 | 16.74 | 0
21 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-161 ф.12 | 0.38 | 2022-02-10 09:00 | 2022-02-10 11:43 | П | 2.72 | 109 | 0 | 17 | 296.48 | 2.72 | 109 | 46.24 | 0 | 0 | 296.48 | 0
22 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-43 | 6 (6,3) | 2022-02-15 09:07 | 2022-02-15 10:55 | П | 1.8 | 59 | 0 | 16 | 106.2 | 1.8 | 59 | 28.8 | 0 | 9 | 97.2 | 0
23 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-3 ф.16 | 0.38 | 2022-02-16 09:05 | 2022-02-16 10:25 | П | 1.33 | 36 | 0 | 5 | 47.88 | 1.33 | 36 | 6.65 | 0 | 2.66 | 45.22 | 0
24 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-139 ф.7 | 0.38 | 2022-02-16 13:00 | 2022-02-16 14:40 | П | 1.67 | 12 | 0 | 58 | 20.04 | 1.67 | 12 | 96.86 | 0 | 0 | 20.04 | 0
25 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-1 ф.5 | 0.38 | 2022-02-17 13:32 | 2022-02-17 14:00 | П | 0.47 | 36 | 0 | 10 | 16.92 | 0.47 | 36 | 4.7 | 0 | 0.94 | 15.98 | 0
26 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-78 ф.1 | 0.38 | 2022-02-18 08:45 | 2022-02-18 09:20 | В | 0.58 | 136 | 0 | 10 | 78.88 | 0.58 | 136 | 5.8 | 0 | 0 | 78.88 | 0
27 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-24 ф.2 | 0.38 | 2022-02-20 16:55 | 2022-02-20 17:55 | В | 1 | 48 | 0 | 8 | 48 | 1 | 48 | 8 | 0 | 0 | 48 | 0
28 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-88 ф.7 | 0.38 | 2022-02-24 09:01 | 2022-02-24 11:24 | П | 2.38 | 47 | 0 | 24 | 111.86 | 2.38 | 47 | 57.12 | 0 | 0 | 111.86 | 0
29 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-104 ф.3 | 0.38 | 2022-02-24 12:04 | 2022-02-24 12:18 | В | 0.23 | 6 | 0 | 16 | 1.38 | 0.23 | 6 | 3.68 | 0 | 0 | 1.38 | 0
30 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-33 ф.5 | 0.38 | 2022-02-25 08:30 | 2022-02-25 09:00 | П | 0.5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 0