## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за ОКТЯБРЬ 2022 года
АО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Произведение столбца 9 и столбца 13 | Столбец 9 | Столбец 13 | Объем недоотпущенной энергии | Произведение столбца 9 и СН1 | Произведение столбца 9 и СН2 | Произведение столбца 9 и НН | Произведение столбца 9 и смежные
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
138 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-41 | 6 (6,3) | 08, 32, 2022.10.03 | 09, 32, 2022.10.03 | П | 1 | 104 | 1 | 50
139 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-54 ф.9 | 0.38 | 13, 39, 2022.10.03 | 14, 20, 2022.10.03 | П | 0.68 | 82 | 0 | 15
140 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-32 ф.4 | 0.38 | 2022-10-04 09:13 | 2022-10-04 11:39 | П | 2.43 | 108 | 0 | 30 | 262.44 | 2.43 | 108 | 72.9 | 0 | 0 | 262.44 | 0
141 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-64 ф.8 | 0.38 | 2022-10-07 09:03 | 2022-10-07 10:48 | П | 1.75 | 38 | 0 | 15 | 66.5 | 1.75 | 38 | 26.25 | 0 | 0 | 66.5 | 0
142 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-71 ф.4 | 0.38 | 2022-10-10 08:59 | 2022-10-10 10:00 | П | 1.02 | 5 | 0 | 10 | 5.1 | 1.02 | 5 | 10.2 | 0 | 0 | 5.1 | 0
143 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-63 ф.2 | 0.38 | 2022-10-10 10:24 | 2022-10-10 10:57 | П | 0.55 | 97 | 0 | 15 | 53.35 | 0.55 | 97 | 8.25 | 0 | 0 | 53.35 | 0
144 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-32 ф.4 | 0.38 | 2022-10-10 13:32 | 2022-10-10 16:13 | П | 2.68 | 108 | 0 | 20 | 289.44 | 2.68 | 108 | 53.6 | 0 | 0 | 289.44 | 0
145 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-54 ф.4 | 0.38 | 2022-10-11 09:38 | 2022-10-11 11:34 | П | 1.93 | 102 | 0 | 15 | 196.86 | 1.93 | 102 | 28.95 | 0 | 0 | 196.86 | 0
146 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-54 ф.4 | 0.38 | 2022-10-12 09:05 | 2022-10-12 11:06 | П | 2.02 | 102 | 0 | 15 | 206.04 | 2.02 | 102 | 30.3 | 0 | 0 | 206.04 | 0
147 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-39 ф.2 | 0.38 | 2022-10-12 09:17 | 2022-10-12 11:37 | П | 2.33 | 75 | 0 | 20 | 174.75 | 2.33 | 75 | 46.6 | 0 | 0 | 174.75 | 0
148 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-134 ф.4 | 0.38 | 2022-10-13 09:07 | 2022-10-13 10:30 | П | 1.38 | 87 | 0 | 25 | 120.06 | 1.38 | 87 | 34.5 | 0 | 0 | 120.06 | 0
149 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-54 ф.4 | 0.38 | 2022-10-14 08:45 | 2022-10-14 10:52 | П | 2.12 | 102 | 0 | 15 | 216.24 | 2.12 | 102 | 31.8 | 0 | 0 | 216.24 | 0
150 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-32 ф.4 | 0.38 | 2022-10-14 09:00 | 2022-10-14 11:07 | П | 2.12 | 108 | 0 | 20 | 228.96 | 2.12 | 108 | 42.4 | 0 | 0 | 228.96 | 0
151 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-54 ф.4 | 0.38 | 2022-10-17 13:30 | 2022-10-17 15:12 | П | 1.7 | 102 | 0 | 15 | 173.4 | 1.7 | 102 | 25.5 | 0 | 0 | 173.4 | 0
152 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-32 ф.3 | 0.38 | 2022-10-18 08:38 | 2022-10-18 08:58 | П | 0.33 | 59 | 0 | 10 | 19.47 | 0.33 | 59 | 3.3 | 0 | 0 | 19.47 | 0
153 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-40 ф.5,ф.7 | 0.38 | 2022-10-19 09:02 | 2022-10-19 12:42 | П | 3.67 | 42 | 0 | 20 | 154.14 | 3.67 | 42 | 73.4 | 0 | 0 | 154.14 | 0
154 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-134 ф.4 | 0.38 | 2022-10-20 09:04 | 2022-10-20 11:54 | П | 2.83 | 87 | 0 | 25 | 246.21 | 2.83 | 87 | 70.75 | 0 | 0 | 246.21 | 0
155 | АО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-8 (Т-1) | 6 (6,3) | 2022-10-20 13:40 | 2022-10-20 14:12 | П | 0.53 | 28 | 0 | 30 | 14.84 | 0.53 | 28 | 15.9 | 0 | 1.59 | 13.25 | 0
156 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-37 ф.2 | 0.38 | 2022-10-21 09:04 | 2022-10-21 11:23 | П | 2.32 | 101 | 0 | 20 | 234.32 | 2.32 | 101 | 46.4 | 0 | 0 | 234.32 | 0
157 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-134 ф.4 | 0.38 | 2022-10-24 09:01 | 2022-10-24 11:09 | П | 2.13 | 87 | 0 | 25 | 185.31 | 2.13 | 87 | 53.25 | 0 | 0 | 185.31 | 0
158 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-78 ф.3 | 0.38 | 2022-10-28 09:05 | 2022-10-28 11:54 | П | 2.82 | 38 | 0 | 15 | 107.16 | 2.82 | 38 | 42.3 | 0 | 0 | 107.16 | 0
159 | АО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-88 ф.9 | 0.38 | 2022-10-28 09:20 | 2022-10-28 12:00 | П | 2.67 | 24 | 0 | 10 | 64.08 | 2.67 | 24 | 26.7 | 0 | 0 | 64.08 | 0
160 | АО "Кинешемская ГЭС" | ПС | ПС "Городская" ВВ-6 ф.710 | 6 (6,3) | 2022-10-30 06:45 | 2022-10-30 07:27 | В | 0.7 | 323 | 1 | 500 | 226.1 | 0.7 | 323 | 350 | 0 | 32.9 | 192.5 | 0.7