## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за ЯНВАРЬ 2022г
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-113 ф.7 | 0.38 | 2022-01-03 09:40 | 2022-01-03 10:16 | В | 0.6 | 6 | 0 | 5
2 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-63 Тр-р №2 | 6 (6,3) | 2022-01-09 20:16 | 2022-01-09 21:10 | В | 0.9 | 57 | 0 | 30
3 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-31 | 6 (6,3) | 2022-01-11 09:00 | 2022-01-11 09:15 | П | 0.25 | 277 | 3 | 30
4 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-165 ф.6 | 0.38 | 2022-01-13 09:07 | 2022-01-13 11:05 | П | 1.97 | 44 | 1 | 15
5 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-94 | 6 (6,3) | 2022-01-14 15:01 | 2022-01-14 15:10 | П | 0.15 | 11 | 0 | 30
6 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-165 ф.6 | 0.38 | 2022-01-18 09:01 | 2022-01-18 11:18 | П | 2.28 | 44 | 1 | 15
7 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-63 ф.7 | 0.38 | 2022-01-19 09:30 | 2022-01-19 09:50 | П | 0.33 | 47 | 0 | 15
8 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-161 ф.12 | 0.38 | 2022-01-20 13:30 | 2022-01-20 15:12 | П | 1.7 | 109 | 0 | 17
9 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП-140 | 6 (6,3) | 2022-01-21 13:41 | 2022-01-21 15:07 | П | 1.43 | 21 | 5 | 35
10 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-12 ф.5 | 0.38 | 2022-01-26 09:00 | 2022-01-26 09:23 | П | 0.38 | 29 | 0 | 15
11 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-12 ф.4 | 0.38 | 2022-01-27 13:30 | 2022-01-27 14:28 | П | 0.97 | 27 | 0 | 20
12 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-307 ф.8 | 0.38 | 2022-01-27 14:00 | 2022-01-27 14:05 | П | 0.08 | 91 | 0 | 35
13 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП-32 ф.2 | 0.38 | 2022-01-28 11:30 | 2022-01-28 13:26 | В | 1.93 | 59 | 0 | 30