|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за** | **ноябрь** | **месяц** | **20** | **17** | **г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **№ заявки в журнале**  **(№ стр. опер. журнала)** | **дата**  **(д.м.гг.)** | **Время отключения (выезда)** | **Время включения (возврата)** | **Причина отключения** | **Центр питания** | **Кол-во точек поставки** | **Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение** | **Промышленные объекты** | **Социально значимые**  **объекты** |
| 299 | 594(ЖУПП) | 1.11.17 | 12:20 | 12:43 | Обрыв провода ул. Матросова 61 | ТП95 ф.8 | 50 | 112 | - | 1 |
| 300 | 595(ЖУПП) | 1.11.17 | 14:55 | 15:30 | Окисление на вводе ул. Я.Беляева 60 | ТП57 ф.7 | 1 | 3 | - | - |
| 301 | 596(ЖУПП) | 1.11.17 | 21:12 | 22:15 | пер. 3-й Ильинский пожар | ТП158 ф.4 | 40 | 124 | - | 3 |
| 302 | 600(ЖУПП) | 2.11.17 | 16:48 | 17:10 | Обрыв провода ул. Республиканская 5 | ТП134 ф.1 | 61 | 156 | - | - |
| 303 | 601(ЖУПП) | 2.11.17 | 20:30 | 20:45 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП3 ф.4 | 1 | - | - | - |
| 304 | 603(ЖУПП) | 3.11.17 | 13:30 | 14:35 | Ремонт трансформатора | ТП89 | 263 | 580 | - | 2 |
| 305 | 604(ЖУПП) | 4.11.17 | 14:15 | 14:58 | Замена пинцета | ТП5т ф.1 | 7 | 40 | - | - |
| 306 | 605(ЖУПП) | 4.11.17 | 17:41 | 19:20 | Пожар ул. Репина д.1 | ТП77 ф.4 | 53 | 125 | - | - |
| 307 | 611(ЖУПП) | 9.11.17 | 12:23 | 14:10 | К/З КЛ 6кВ ТП 37-ТП 86 | ТП54,89,35,37,86,  108,130,171,  39,134,38,138 | 1220 | 2427 | Швейный цех,  АТС Телеком,  АЗС №141 | Котельная №5,Детский сад №29 |
| 308 | 612(ЖУПП) | 9.11.17 | 15:45 | 16:29 | Ремонт рубильника в ВРУ  Д/С№44 | ТП96 ф.3 | 10 | 20 | - | - |
| 309 | 613(ЖУПП) | 9.11.17 | 17:23 | 17:44 | Отключился АВ в щите на  опоре ул. Хасановская д.57 | ТП95 ф.3 | 1 | 3 | - | - |
| 310 | 617(ЖУПП) | 11.11.17 | 16:10 | 16:53 | Ремонт ВЛ6кВ  ТП177-ТП167 | ТП177-ТП167 | 1 | 1 | - | - |
| 311 | 626(ЖУПП) | 18.11.17 | 17:23 | 17:35 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП78 ф.9 | 101 | 200 | - | - |
| 312 | 628(ЖУПП) | 23.11.17 | 11:45 | 12:05 | Перетяжка проводов по ул. Третьяковская 120 | ТП32 ф.3 | 56 | 100 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.