| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 278 | 521 (ЖУПП) | 25.09.17 | 12:02 | 12:30 | Окисление на вводе ул Боборыкина киоск «Обувь» | ТП133, ф.16 | 1 | 1 | - | - |
| 279 | 525 (ЖУПП) | 28.09.17 | 14:53 | 16:05 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП122, ф.6 | 1 | 1 | - | - |
| 280 | 526 (ЖУПП) | 28.09.17 | 19:55 | 20:25 | Окисление на вводе ул Текстильная 47а | ТП43, ф.1 | 1 | 2 | - | - |
| 281 | 530 (ЖУПП) | 30.09.17 | 20:00 | 20:45 | Окисление на вводе ул Коллонтай 21 | ТП134, ф.4 | 1 | 2 | - | - |
| 282 | 531(ЖУПП) | 1.10.17 | 10:30 | 11:50 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП29,ф.2 | 5 | 12 | - | - |
| 283 | 532(ЖУПП) | 1.10.17 | 16:25 | 16:35 | Пожар ул.Кутузова д.25 | ТП36,ф.10 | 65 | 140 | - | - |
| 284 | 533(ЖУПП) | 2.10.17 | 09:10 | 10:00 | Окисление на вводе ул Выборгская д.46 | ТП134, ф.4 | 1 | 2 | - | - |
| 285 | 536(ЖУПП) | 3.10.17 | 13:24 | 14:03 | Отключение МВ-6 ф.637 ПС «Эл.контакт» для поиска «Земли». | ТП177,30,26,167, 122,125,143,145 | 294 | 1200 |  | Крышная котельная ул.Вичугская 188 |
| 286 | 537(ЖУПП) | 3.10.17 | 13:33 | 13:54 | Отключение МВ-6 ф.637 ПС «Эл.контакт» для поиска «Земли». | ТП27 | 100 | 250 | - | - |
| 287 | 538(ЖУПП) | 3.10.17 | 13:43 | 13:49 | Отключение МВ-6 ф.637 ПС «Эл.контакт» для поиска «Земли». | ТП121 | 132 | 300 | - | - |
| 288 | 539(ЖУПП) | 3.10.17 | 13:43 | 13:48 | Отключение МВ-6 ф.637 ПС «Эл.контакт» для поиска «Земли». | ТП136,160 | 26 | 1500 | - | Школа №6, Поликлинника |
| 289 | 541(ЖУПП) | 4.10.17 | 08:42 | 08:53 | Пожар ул.Володарского д.66 | ТП89,ф.3 | 47 | 104 | - | - |
| 290 | 544(ЖУПП) | 8.10.17 | 11:01 | 11:30 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП93,ф.8 | 3 | - | Пилорама,цех тротуарная плитка | - |
| 291 | 545(ЖУПП) | 9.10.17 | 09:00 | 11:05 | Окисление на вводе ул. Островского д. 5 | ТП11,ф.4 | 1 | - | - | Ритуальные услуги |
| 292 | 550(ЖУПП) | 12.10.17 | 17:07 | 17:25 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП50,ф.1 | 76 | 162 | Цех пищевой | - |
| 293 | 557 (ЖУПП) | 17.10.17 | 13:20 | 13:52 | К.З. на ВЛ-0,4кВ | ТП44, ф.4 | 11 | 22 | - | - |
| 294 | 562(ЖУПП) | 18.10.17 | 23:50 | 00:05 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП54,ф.1 | 73 | 145 | - | - |
| 295 | 563(ЖУПП) | 19.10.17 | 1:20 | 11:00 | К.З. на ВЛ-0,4кВ | ТП54,ф.1 | 73 | 145 | - | - |
| 296 | 564(ЖУПП) | 19.10.17 | 2:40 | 3:20 | Отключение вводного МВ-6 ПС «Красноволжская» | ТП 1т,2т,3т,4т,5т,7т, 8т тр-р№1,10т, 11т тр-р №2. | 250 | 1350 | Профилакторий, Кондитерский цех | Сети ООО «Партнер», Котельная №17, Котельная №18. |