ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

**Допуск в эксплуатацию прибора учета**

**Круг заявителей:** Потребители электрической энергии юридические и физические лица.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания**:

Не взымается.

**Условия оказания услуги (процесса)**:

Подача заявки и документов на прием в эксплуатацию прибора учета в сетевую компанию потребителем

Рассмотрение заявки на прием прибора учета.

Прием прибора учета сетевой компанией.

**Результат оказания услуги (процесса):** Прием прибора учета в эксплуатацию, акт.

**Общий срок оказания услуги (процесса)**: не более 1 мес.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Этап | | Содержание/условия этапа | | Форма предоставления | | | Срок исполнения | | Ссылка на нормативный правовой акт |
| Допуск прибора учета электрической энергии, установленного в жилом доме или в помещении многоквартирного дома | | | | | | | | | | |
| 1 |  | Допуск прибора учета установленного в целях определения объемов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилом доме или в помещении многоквартирного дома коммунальной услуги | |  | | | не позднее месяца следующего за датой его установки | |  | |
| 1.1 | Подача заявки | Подача собственником жилого, нежилого помещения заявки на ввод в эксплуатацию прибора учета исполнителю коммунальной слуги | | В заявке указывается следующая информация: -сведения о потребителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон); -предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию; -тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки; -сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета; -показания прибора учета на момент его установки; -дата следующей поверки. К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а также копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки прибора учета (за исключением новых приборов учета). | | | После установки/замены прибора учета электрической энергии | | п. 81 Постановление Правительства РФ 6.05.2011г №354 | |
| 1.2 | Рассмотрение заявки | Исполнитель обязан рассмотреть предложенные в заявке дату и время осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию и в случае невозможности исполнения заявки в указанный срок согласовать с потребителем иные дату и время проведения ввода в эксплуатацию установленного прибора учета. Рассмотрение заявке на соответствие требований критериев наличия(отсутствия) технической возможности установки прибора учета | | 1. направление собственнику жилого (нежилого) помещения уведомления, о согласовании предложенной даты и времени ввода прибора учета | | | не позднее чем через 3 рабочих дня со дня получения заявки, а предложенная новая дата осуществления работ не может быть позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки | | 81(1) Постановление Правительства РФ от 6.05.2011г. №354 | |
| 2. направление собственнику жилого (нежилого) помещения уведомления, о согласовании новой даты и времени ввода прибора учета | | |
| 1.3 | Ввод прибора учета в эксплуатацию | Ввод в эксплуатацию осуществляется исполнителем путем оформления и подписания акта ввода прибора учета в эксплуатацию. | | Акт установленной формы. Акт ввода прибора учета в эксплуатацию составляется в 2-х экземплярах и подписывается потребителем и представителем исполнителя, принимавшими участие в процедуре ввода прибор учета | | | составляется в момент приемки прибора учета электроэнергии | | п. 81(3) Постановление Правительства РФ от 6.05.2011г. №354 | |
| 1.3.1 | Ввод прибора учета в эксплуатацию | Если исполнитель не явился в предложенные в заявке дату и время для осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию или иные согласованные с потребителем дату и время, прибор учета считается введенным в эксплуатацию с даты направления в адрес исполнителя заявки, и с этой даты его показания учитываются при определении объема потребления коммунальных услуг. | |  | | | с даты направления заявки в адрес исполнителя | | 81(2) Постановление Правительства РФ от 6.05.2011г. №354 | |
| 1.3.2. |  | В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат: | |  | | |  | | 81(4) Постановление Правительства РФ от 6.05.2011г. №354 | |
|  | а) соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его паспорте; | |
|  | б) соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора, в том числе комплектации и схеме монтажа прибора учета; | |
|  | в) наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета); | |
|  | г) работоспособность прибора учета. | |
| 1.3.3 |  | Несоответствие прибора учета положениям, предусмотренным пунктом 81(4) Постановления Правительства РФ от 6.05.2011г. №354, выявленное исполнителем в ходе проверки, является основанием для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию. | | отказ ввода прибора учета | | |  | | 81(5) Постановление Правительства РФ от 6.05.2011г. №354 | |
| Допуск прибора учета электрической энергии юридического лица | | | | | | | | | | |
| 2 | Подача заявки | | Получение заявки сетевой компанией от собственника энергопринимающих устройств или гарантирующего поставщика | | | В таком запросе должно быть указано: | |  | п 148 Постановление Правительства РФ от 4.05.12г № 442 | |
| 1. реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; | |
| 2. место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств, в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение установить или заменить систему учета либо прибор учета; | |
| 3. метрологические характеристики прибора учета, в том числе его класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки; | |
| 4. предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета; | |
| 2.1 | Согласование заявки | | Согласование сетевой организацией мест установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета. | | | Направление согласования (отказ в согласовании) мест установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета в адрес заявителя. | | в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от собственника энергопринимающих устройств и в течение 12 рабочих дней со дня получения запроса от гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации). | п 148 Постановление Правительства РФ 4.05.12г №442 | |
| 2.2 | согласование даты приемки прибора учета | | Рассмотрение сетевой организацией предложенные заявителем дату и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, в случае невозможности исполнения заявки в указанный заявителем срок согласовывает с заявителем иную дату и время проведения процедуры допуска в эксплуатацию прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета. | | | уведомление о дате и времени приемки прибора учета в эксплуатацию | |  | п 148 Постановление Правительства РФ 4.05.12г №442 | |
| 2.3. | Допуск прибора учета в эксплуатацию | | Проверка и определение готовности прибора учета, в том числе входящего в состав измерительного комплекса или системы учета, к его использованию при осуществлении расчетов за электрическую энергию (мощность) | | | документальное оформление результатов допуска - акт приемки учета | | не позднее месяца следующего за датой его установки прибора учета | п. 152 Постановление Правительства РФ 4.05.12г №442 | |
| 2.3.1 | юридического лица | | допуск установленного прибора учета в эксплуатацию осуществляется с участием уполномоченных представителей | | |  | |  |
| 1. сетевой организации | | |  | |  |  | |
| 2. гарантирующего поставщика (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) | | |  | |  |  | |
| 3.лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами к которым непосредственно присоединены энергопринимающие устройства, в отношении которых установлен прибор учета. | | |  | |  |  | |
| 4. собственника прибора учета | | |  | |  |  | |
| 2.3.2 | Допуск общедомового (коллективного) прибора учета коммунальной услуги | | Допуск в эксплуатацию установленного общедомового (коллективного) прибора учета, установленного на границе раздела централизованных электрических сетей и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома осуществляется комиссией с участием уполномоченных представителей. | | |  | |  | п.152 Постановление Правительства РФ 4.05.12г №442 | |
|  | В состав приемочной комиссии должен входить уполномоченный представитель исполнителя коммунальных услуг в лице управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива и иного специализированного потребительского кооператива, а при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - уполномоченный представитель лица, привлекаемого собственниками помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых электрических систем | | |  | |  |  | |
| 2.3.3 |  | | Исполнитель коммунальной услуги в лице управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива и иного специализированного потребительского кооператива обязан за 5 рабочих дней до запланированных им даты и времени допуска такого прибора учета в эксплуатацию обеспечить приглашение гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), с которым заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), и сетевой организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства или эксплуатирующей бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, к которым непосредственно или опосредованно присоединены энергопринимающие устройства многоквартирного дома, для совершения указанных действий. В случае если представители указанных организаций в установленные дату и время не явились для допуска в эксплуатацию приборов учета, исполнитель коммунальных услуг осуществляет допуск в эксплуатацию указанных приборов учета самостоятельно. | | |  | |  |  | |

Контактная информация для направления обращений:

*Официальный сайт:* [*www.kinges.ru*](http://www.kinges.ru) *Факс секретаря: (-49331-)*5-67-07

E-mail: [kinges@rambler.ru](mailto:kinges@rambler.ru) ( [kinges@inbox.ru](mailto:kinges@inbox.ru) *)*

*Отдел снабжения:* E-mail: [atoni69.69@mail.ru](mailto:atoni69.69@mail.ru)  *Телефон 5-67-23*