|  |  |
| --- | --- |
| **Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**  |  |
| **по ОАО "Кинешемская ГЭС" на 2018 год** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | тест

|  |
| --- |
| **Дата начала**  |
|

 | **Дата окончания**  | тест

|  |
| --- |
| **Финансирование** |

 | **Ожидаемый эффект от мероприятий** |  |
| **х** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **х** | **Целевой показатель** | **Численное значение экономии** |  |
| **Ожидаемое** | **Минимальное** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **6** | **7** |  | **9** | **10** | **11** |  |
| **Передача ЭЭ** |  |
| 1 | Перевод сетей 0,23 кВ(стоечные линии) на напряжение 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода на ж/б опорах | 01.01.2018 | 31.12.2018 |   | Тариф | 0,00 |   | - Снижение потерь ЭЭ при передаче (%) | 0,00 | 0,00 |  |
| [**Добавить источник финансирования**](file:///C%3A%5CUsers%5CPTO1~1.KGE%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DIa0.571%5CIST.FIN.2012.xls#et_union_h!A1) | [**Добавить целевой показатель**](file:///C%3A%5CUsers%5CPTO1~1.KGE%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DIa0.571%5CIST.FIN.2012.xls#et_union_h!A1) |  |
| 2 | Замена однофазных электросчетчиков на счетчики повышенного класса точности | 01.01.2009 | переходящее |   | Без финансирования | 0,00 |  |  |  |  |  |
| [**Добавить источник финансирования**](file:///C%3A%5CUsers%5CPTO1~1.KGE%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DIa0.571%5CIST.FIN.2012.xls#et_union_h!A1) |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка в ТП и придомовых узлов учета | 01.01.2009 | переходящее |   | Собственные средства | 80,00 |  |  |  |  |  |
| [**Добавить источник финансирования**](file:///C%3A%5CUsers%5CPTO1~1.KGE%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DIa0.571%5CIST.FIN.2012.xls#et_union_h!A1) |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля осветительных устройств с использованием светодиодов | 01.01.2016 | переходящее |   | Собственные средства | 250,00 |   |   |   |   |  |
| [**Добавить источник финансирования**](file:///C%3A%5CUsers%5CPTO1~1.KGE%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DIa0.571%5CIST.FIN.2012.xls#et_union_h!A1) | [**Добавить целевой показатель**](file:///C%3A%5CUsers%5CPTO1~1.KGE%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DIa0.571%5CIST.FIN.2012.xls#et_union_h!A1) |  |